视频识别测试报告

## 一、基本信息

| 实验室 | 视频测试地点 | 检查人 | admin |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体风险 | 中 | 生成时间 | 2026-05-07 08:07 |
| 创建人 | admin | 隐患记录数 | 1 |

## 二、汇总统计

高:0  中:1  低:2  合计:3

| 类别 | 数量 |
| --- | --- |
| 电气 | 2 |
| 其他 | 1 |

## 三、隐患明细与图片快照

1. 现场图片(2026-05-07 08:04)

[视频文件] 85788e334154d58f1551d854a902ffe0.mp4

整体评估:视频展示了实验室桌面的电气使用情况，存在过载和杂乱布线等消防安全隐患。

| # | 隐患 | 类别 | 风险 | 描述 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源板过载 | 电气 | 中 | 一个白色多功能电源板连接了多个电器（包括笔记本充电器），且所有开关均处于开启状态，存在过载风险。 | 减少连接设备数量，避免同时使用大功率电器，并定期检查电源板温度。 |
| 2 | 电线杂乱 | 电气 | 低 | 多根电线在桌面上交叉缠绕，不仅影响整洁，还可能因磨损或受压导致绝缘层破损，增加短路风险。 | 使用理线器或胶带整理电线，保持桌面整洁有序。 |
| 3 | 靠近杂物 | 其他 | 低 | 电源板及电线放置于桌面边缘，旁边有纸张、塑料袋等易燃物品，一旦发生电气故障可能引燃周围物品。 | 将电源板移至远离易燃物的位置，并确保周围无杂物堆积。 |

## 四、参考依据

• JYT0616—2023《高等学校实验室消防安全管理规范》.docx:行，并符合 GB 55024 等规定，留存施工图纸或线路改造记录；电气设备的外壳应该良好接地，接地线应该与建筑物的地线可靠连接；
d) 不应随意乱接电线，擅自增加超负荷用电设备；
e) 实验室应根据需要安装具备防静电功能的导电金属地板，实验桌上应铺设防静电的敷设垫；
f) 靠近可燃物的电器，应采取隔热、散热等防火保护措

## 五、AI 评价与整改建议

实验室消防安全检查总结评价

本次对视频测试地点的实验室消防安全检查结果显示，整体安全风险等级为中等（medium），需引起重视并采取针对性措施加以改进。检查共发现3项隐患，其中1项为中等风险，2项为低风险，主要集中在电气安全和环境管理方面。

主要风险点：

电源板过载（中等风险）：该隐患可能导致电路过热、短路甚至引发火灾，是当前最紧迫的安全问题。

电线杂乱（低风险）：杂乱的电线不仅影响实验室整洁度，还可能因磨损或接触不良增加电气故障的风险。

靠近杂物（低风险）：实验区域堆放杂物可能阻碍紧急疏散通道，并在火灾发生时加剧火势蔓延。

整改优先级建议：

立即整改电源板过载问题：优先解决中等风险隐患，确保电源板负载不超过额定容量，必要时更换或升级设备。

整理电线布局：针对电线杂乱问题，应规范布线，使用线槽或固定装置固定电线，避免交叉缠绕。

清理实验区域杂物：将无关物品移出实验区，保持通道畅通，减少火灾隐患。

后续复查建议：

建议在整改完成后的一周内进行复查，重点验证电源板过载问题是否已彻底解决，并确认电线整理和杂物清理工作落实到位。同时，定期开展消防安全培训和演练，提高实验室人员的安全意识和应急能力，确保长期安全运行。