一、识别依据

本项目以《高等学校实验室消防安全管理规范》JY/T 0616—2023、《高等学校实验室安全规范》、国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037—2022、《消防设施通用规范》GB 55036—2022为总体依据，结合《建筑消防设施的维护管理》GB 25201—2010、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116—2013、《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945—2024、《消防安全标志 第1部分：标志》GB 13495.1—2015等标准，构建高校实验室消防设施隐患识别指标体系。

二、识别指标

1.灭火器类：缺失、被遮挡、放置不规范、疑似过期、压力异常、箱体损坏。依据可挂 GB 50140、GB 25201、GB 55036。

2.疏散通道类：通道堵塞、安全出口遮挡、疏散方向不清。依据可挂 GB 55037、GB 13495.1、GB 15630。

3.报警设施类：烟感/报警按钮缺失、损坏、遮挡。依据可挂 GB 50116、GB 55036。

4.应急照明与指示类：疏散指示灯损坏、应急照明异常、标志缺失。依据可挂 GB 17945、GB 13495.1、GB 15630。

5. 实验室管理类：实验区消防管理不规范、日常检查不到位、风险点未闭环。依据可挂 JY/T 0616—2023 和《高等学校实验室安全规范》